采购需求

项目名称：中山市三乡医院手术麻醉管理信息系统

完成时间：签订合同后45个工作日内完成安装及验收。

- 投标人资格要求

- 投标人须具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人；

- 投标人在广东省内有常驻的售后服务机构，提供售后服务机构人员在当地的近三个月的在职社会保险证明。（须提供营业执照复印件并加盖公章）；

- 3、注：本项目不接受联合体投标。

- ★项目责任要求：

- 中标人必须与采购方原有系统实现无缝联接，兼容采购方原有软件系统和数据库，确保系统的使用；

- 中标人必须与采购方原有设备使用统一（兼容）的操作系统、统一的后台数据库及统一的系统接口标准与网络协议；

- 中标人故障响应为全天候，提供二十四小时报修电话，在接到报故障通知后必须在120分钟内赶到现场进行维修，确保系统正常运行。

- 为了确保医院信息化系统的安全稳定正常运行，中标人与现有医院信息化软件公司进行系统集成和接口，现有医院信息化软件公司的系统集成和接口费用由中标人承担。若中标人不能与现有医院信息化软件公司完成系统集成和接口工作，导致工程延期系统无法运行、医疗数据的灭失，由此所产生的一切经济及法律的后果由中标人负责。

- 项目需求

- 采购清单

| 序号 | 产品名称 | 产品描述 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术麻醉管理信息系统 | 详见手术麻醉管理信息系统技术参数 | 1套 |  |

- 技术指标要求

1）、手术麻醉管理信息系统：

系统设置：

提供对系统的基础数据进行修改维护，其中包括事件字典，手术间，医生、护士信息，监护仪等基础数据。

提供麻醉记录单下拉数据项自定义配置管理，规范化麻醉医疗电子文书。

提供可自定义设置手术使用表单的功能，维护性高、灵活性高。

提供对手术产生的费用进行模板的设置。

提供表单设计器，满足用户的表单需求。

手术麻醉管理：

与HIS系统无缝连接，实现信息共享，获取患者的基本信息、门诊处方、住院医嘱、医疗文书等医疗信息。

手术申请：可直接调入从HIS的门诊、住院发送过来的手术申请单到手术麻醉系统中。可以按申请日期查询已提交手术申请的病人记录，可以对查出的病人接收申请。

提供可直接录入手术申请功能。

提供方便快捷的手术批量安排和确认手术功能，减轻医务人员的工作强度。

批量确认手术申请单：对于已完成手术并且已收费的患者进行批量确认患者的手术申请。可直接全选所有手术申请。可以按未确认、已确认、全部患者、申请日期、姓名、住院号查询患者的手术申请记录。可对选中的申请记录进行批量确认。

绿色通道：为急诊病人提供绿色通道，减少患者等待安排时间。术后可进行相关信息补充填写。

支持按手术安排日期、姓名、住院号查询申请绿色通道的患者记录。支持查看绿色通道申请患者的详细信息。

手术患者一览表：可以根据安排日期、未安排、已安排、已确认、未核对、全部患者、在院、患者姓名、住院号条件查询患者记录。

手术麻醉记录：提供对手术患者进行手术麻醉记录等一系列的管理，包括麻醉记录单、手术安排单、临床医嘱、手术费用、护理记录等。

支持手工录入患者生命体征数据，支持重新刷新、保存、删除，生成数据支持批量生成数据，支持单个时间点生成体征数据。

支持查看患者检验检查记录、住院病历，可打印麻醉记录单、刷新、保存麻醉记录单。

系统自动记录患者从入手术室到出手术室各个操作发生时间。

完善的手术过程管理，详细记录术中事件及用药记录。

手术费用：提供对患者手术费用查看及录入、费用上帐功能。

护理记录：提供对患者手术护理记录功能，如护理记录单、器械登记表、压疮风险评估表等。支持对护理记录单进行编辑、保存、打印。

手术安排：

提供对已接收手术申请的病人进行批量安排手术，安排对应的手术医生、手术护士等。

支持根据未安排、已安排、拟手术日期及患者住院号、姓名条件查询已接收手术申请的病人记录。可对选中的病人记录进行批量安排。

提供取消手术安排、取消手术申请、查看详细安排信息、编辑批量已安排信息、保存批量已安排信息。

麻醉统计：

提供全院麻醉方式统计、术后统计。

提供麻醉科室工作量统计。

提供复苏室情况查询。

统计分析：

提供手术室麻醉明细的查询统计报表。

提供手术室收入的查询统计报表。

提供手术室收入明细的查询统计报表。

提供手术室病人的查询统计报表。

提供除药品外的手术费用的查询统计报表。

提供住院科室材料使用记录的查询统计报表。

提供科室手术患者费用分类统计的查询统计报表。

提供除药品外的手术室麻醉明细的查询统计报表。

提供已结算的手术室收入汇总的查询统计报表。

提供已结算的手术室收入明细的查询统计报表。