利器盒用户需求书

第一部分 商务需求书

| 序号 | 条款名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合格投标人 | 1、供应商必须是在中华人民共和国境内注册的，具有合法经营资格的国内独立法人。 2、供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动； 3、供应商（含其授权的下属单位、分支机构）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（须提供书面声明）； 4、本项目不接受联合体投标。 |
| 2 | 服务期限 | 采购年度2年，实行一年一考核，一年期满提交院长办公会讨论同意后续签一年，首次签定时间为一年。 |
| 3 | 服务地点 | 采购人指定地点 |
| 4 | 付款 | 1、分批次付款。 2、采购人收到中标人提供针对当批次货物的有效发票三个月内，向中标人一次性支付该批次等额发票货款。 |
| 6 | 报价内容 | 报价应包含货物及所需附件的购置费、包装费、运输费、包装费、人工费、保险费、各种税费、验收费、售后服务费及合同实施过程中的应预见和不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。 |
| 7 | 合同条款 | 投标人实质响应合同各条款。 |
| 8 | 定标原则 | 综合评分最高的供应商推荐为中标候选人。 |

第二部分 技术需求书

- 供货产品参考清单

| 编号 | 品名/名称 | 规格 | 单位 | 单价最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 圆形利器盒 | 1L | 个 | 2.50 |  |
| 2 | 圆形利器盒 | 2L | 个 | 3.20 |  |
| 3 | 圆形利器盒 | 2.5L | 个 | 3.60 |  |
| 4 | 圆形利器盒 | 3L | 个 | 4.00 |  |
| 5 | 方形利器盒 | 5L | 个 | 6.50 |  |
| 6 | 方形利器盒 | 10L | 个 | 9.50 |  |
| 7 | 方形利器盒 | 15L | 个 | 15.50 |  |
| 8 | 纸质利器盒 | 10.5L | 个 | 7.41 |  |
| 9 | 纸质利器盒 | 20.5L | 个 | 8.55 |  |
|  | 单价汇总最高限价 |  |  | ￥60.76 |  |

注：以上产品仅反映采购人的主要需求，预算年采购金额 100000元，所有产品的实际采购总量以采购人实际需要为准，所有产品均分若干次供货，送货数量及时间由采购人按需通知，投标人则须按采购人指定时间将产品送至指定仓库。

二、采购要求

1. 中标人负责招标文件对中标人要求的一切事宜及责任，包括货物供货、运输、验收及相关服务等。

2. 中标人所提供货物质量须符合现行的行业及国家规定的标准，如出现货物质量不符合采购要求的，须按要求及时包退包换；如出现质量问题，采购人有权拒绝接受中标人所提供的产品。

3.利器盒标准：

(1).利器盒整体为硬制塑料材料制成，密封，以保证利器盒在正常使用的情况下，盒内盛装的锐利器具不撒漏，利器盒一旦被封口，则无法在不破坏的情况下被再次打开；

(2).利器盒能防刺穿，其盛装的注射器针头、破碎玻璃片等锐利器具不能刺穿利器盒；

(3).满盛装量的利器盒从1.5m高处垂直跌落至水泥地面，连续3次，利器盒不会出现破裂、被刺穿等情况；

(4).利器盒易于焚烧，不得使用聚氯乙烯（PVC）塑料作为制造原材料；

(5).利器盒整体颜色为黄色，在盒体侧面注明“损伤性废物”；

(6).利器盒上应印制本规定第五条确定的医疗废物警示标识；

三、★报价说明

- 本项目的投标报价以下浮率形式报价，投标人根据采购清单中所有货物的最高单价限价填报一个统一的下浮率，下浮率必须为固定报价，不接受区间报价，下浮率报价范围：0%≤下浮率＜100%，不能为负数，否则按无效投标处理。

- 结算公式：结算价格＝最高单价限价×（1-中标下浮率）×实际供货数量。

- 投标人应报货交至采购人指定地点的含税价，包括货物费、包装费、配送费、运输费、验收费、仓储费、质保及售后服务费、市场价格波动等引起的费用、保险费、加工费、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等全部费用。投标报价为全包价，不得在中标价外加收任何费用。本次的投标下浮率在合同期内固定不变。

- 如投标人在中标或履行合同过程中出现任何遗漏性内容需产生额外费用，均由中标人自行承担，采购人不再支付任何其他费用。中标人在实际供应过程中不得以任何理由调整价格（中标折扣），投标人应充分考虑在采购周期内由于市场波动而引致的风险。

四、配送及保险

1. 若由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失的，因此而产生的相关责任概由中标人承担。

2. 中标人应保证将采购人所订购的货物按照采购人约定时间送至采购人指定仓库，送货单连同发票送至总务仓库。

3. 如采购人需要临时增加补货，中标人须尽力配合。

4. 中标人应当根据采购人实际情况，按照与采购人的约定，在规定的时间内将预定的货物如数送到指定地点。如遇不可抗力因素而造成配送延误时，中标人应提前通知采购人，并配合采购人共同解决。除发生客观不可抗力的情况外，中标人不得推迟送货。如确需延迟送货的，中标人应在得知情况的同时告知采购人并征得采购人同意，由于中标人拖沓造成采购人利益受损的，采购人有权要求因此产生的一切损失及费用由中标人承担，出现上述情况累积达到3 次的，同时处以中标人人民币1000元罚款，罚款从供货结算款内扣除，超过3次或情节严重的，除赔偿采购人因此产生的相关费用外，还将取消中标人供应资格。

5. 采购人发现所供货物与采购的要求不相符或质量不合格，中标人应无条件退换。因质量问题退货且情节严重的，采购人将记录在案，并对中标人予以书面警告，因此产生的一切损失和费用由中标人承担。出现上述情况3次或情节严重的，除赔偿采购人因此产生的相关费用外，还将取消中标人供应资格。

6. 中标人须安排1名或以上人员专门负责送货。

7. 中标人须严格按照采购人指定的配送数量进行供货，不得随意增减数量，否则，采购人有权拒收。

四、验收

1.验收工作由采购人（或采购人指定的单位）和中标人共同进行。

五、售后服务

1.	中标人须有专人负责货品供应事宜，按照约定及时响应需求，安排配送，并承担相应的售后服务。

2.	退货或换货处理：对于货不对板或质量达不到要求的品种，采购人可要求中标人无条件退货或更换，中标人须保证在采购人指定的时间送到，因此而产生的相关责任概由中标人承担。