设备名称：超声换能器

用户单位：中山市三乡医院

使用科室：麻醉手术室

数量：1台

预算金额：3.8万

技术参数：探头规格：

1.频率:  宽频带变频探头,两维和彩色独立变频，具有≥5种频率的变频范围

2.B/D兼用: 线阵:B/PW/ Color

3.穿刺导向: 探头可选配穿刺导向装置

4.最大扫描深度≥350mm

5.最大扫描线≥512/帧，扫描线密度可调

配置清单：探头、说明书

商务要求：

一、交货期及安装要求：

1、中标后七个工作日内凭中标通知书签订合同。

2、必须在签订合同后一个月内到货，设备需由中标公司负责（含搬运费用）送到使用科室指定安装地点。

3、安装调试验收按国家规定标准执行。

二、保修期及售后服务要求：

1、要求中标人必须在珠三角内设置售后服务机构并具有售后服务能力。

2、免费保修期二年，维修响应时间必须在接到维修要求后2分钟内电话响应，电话不能解决的需在48小时内上门维修。

3、零部件、备品备件和专用工具要求按国家规定标准执行。

4、相关使用和维护资料要求按国家规定标准执行。

三、付款方式：

本合同的每笔款项以人民币转帐方式支付，合同设备到采购人指定地点交付并完成安装，验收合格后，中标单位凭：

1、合同；

2、验收表；

3、中标单位开具的正式发票，并加盖发票专用章。

分期付款。设备验收合格后60个工作日内付设备总金额的90%，余10%在满保修期后一次性付清。

四、其它事项按合同执行。