项目名称：C臂机维保服务

设备品牌、型号： 上海万东三叶 XC30

用户单位： 中山市三乡医院

申请科室：外一科

数量：1项

预算金额：68000.00元

采购方式：竞争性磋商采购

一、项目概述

本次项目为广东省中山市三乡医院外一科C臂机维修保养服务。服务商必须按国家、行业的标准及磋商文件的要求对项目内的设备进行系统的、全面的检测、维护及保养，以保证设备的高效、正常运作。

二、维保要求：

1.维修保养项目内容：现场检测、排查C臂机出现故障（目前故障表现为C臂机组合球头漏油及发热）

2.★包含更换球管（X射线管）在内的相关配件并调试；

3.维修保养服务期限：18个月。在安装使用期内，如果出现故障，由成交供应商免费更换配件（含X射线管在内的相关配件）。报价包括了配件（包含X射线管在内）的运输、安装及调试等一切费用（做出相应书面承诺）；

4.★C臂机整机维保；

5.保证开机率95%以上。

- 标有“★”标识的内容均被视为重要的响应要求，投标人要特别加以注意并完全满足这些要求。若投标人对该内容不满足将被视为无效投标。

三、资格要求：

- 1.响应供应商具备相关维保资质；

- 2.响应供应商具备生产厂家正式授权，可以从事相关产品的维修保养工作。

四、项目要求

1．安全检查：按照厂家设备标准及当地规定执行。

- 包含但不限于：制定检查计划、机械安全检查、机械安全检查、电气安全检查、记录检查结果。

2．预防性保养：按照保养计划提供，以保证设备处于最佳运行状态。

商务要求：

一.交货期及安装要求：

1.地点：中山市三乡医院相关使用科室，中标后五个工作日内凭中标通知书签订合同，签订合同后供应商必须即时备货，根据需求安装调试，原则上一周内完成修复。

2.验收方式：使用科室能正常使用。

3.要求合同必须注明该产品主要配件检测报告或合格证。

二、保修期及售后服务要求：

1、要求中标供应商必须在珠三角内设置售后服务机构并具有售后服务能力。

2、设备配件免费保修不得少于18个月，保修服务由生产厂家提供。响应时间必须在接到维保要求后2分钟内电话响应，电话不能解决的需在24小时内上门维保。

3、保证提供的配件是新产品，没有使用过。

4、零部件、备品备件和专用工具要求按国家规定标准执行。

5、相关使用和维护资料要求按国家规定标准执行。

6、提供维保服务工程师的资质证明复印件。

三、付款方式：

本合同的每笔款项以人民币转帐方式支付，合同设备到采购人指定地点交付并完成安装，验收合格后，中标单位凭：

1、合同；

2、验收表；

3、中标单位开具的正式发票，并加盖发票专用章。

分期付款。设备正常使用后，一个月内支付设备总金额的90%；余10%在合同期满，双方无异议后一次性付清。

四、其它事项按合同执行。 未尽事宜，另行商议。