超声骨密度仪维修需求书

- 设备基本信息

| - 设备名称 | - 品牌 | - 规格型号 | - 产地 | - 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 超声骨密度仪 | - Sunlight | - RROBE | - 以色列 | - BeamMed |

- 设备故障情况

- 使用科室反馈骨密度仪探头无法正常使用；

- 经多方工程师检测，初步建议需更换探头；

- 暂未发现其他异常。

- 设备维修需求

- 1、本次维修应更换“原厂原装全新”探头；

- 2、维修后必须保证设备的正常使用运转；

- 3、对更换的零部件需保修一年以上；

- 4、维修完成后，使用科室需试用1个月。

- 维修付款方式

- 维修完成，使用科室试用1个月无异常后，维修方将相关维修工单及验收单、发票，交至设备科申请付款。