清理排污水井、化粪池、疏通排水管

承包项目的需求

一、项目概况

1、项目名称:清理排污水井、化粪池、油池、疏通排水管及专业应急疏通服务；

2、项目服务期:本次服务有效期为壹年，从签订合同之日

起计算。

- 项目费用:年预算费用，人民币¥29000元。

- 项目内容见下表：

| - 序号 | 地点 | 组（个） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 医院内化粪池 | 18 |
| 2 | 体检中心厕所、下水道 | 10 |
| 3 | 民生巷宿舍化粪池 | 4 |
| 4 | 康乐路美景街19、36号医院宿舍化粪池 | 8 |
| 5 | 市场门诊 | 1 |
| 6 | 圩仔门诊+宿舍 | 2 |
| 7 | 医院内部的大、小沙井、沉沙池 | 843 |
| 8 | 医院内各科室厕所 | 330 |
| 9 | 医院内各科室下水道 | 340 |
| 10 | 地下渠道的疏通 | 300米 |

- 服务要求：

- （1）承包期内清理排污水井、化粪池、油池等疏通2次，如疏通2次仍有堵塞则免费再疏通清理。如果管道破烂或下沉导致无法疏通而需要更换的，费用由本院支付，按医院相关规定报价后双方协商。

（2）用真空吸粪车进行吸化粪池，把化粪池内的垃圾、粪便及粪水全部清吸，各科室厕所堵塞免费拆通疏通，如管道破烂无法疏通需更换、拆装的费用另计，不在承包范围内。承包期满再将化粪池全面清理一次。

- 二、供应商资格要求

1、投标人须具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人一持有效的环卫行业经营服务资质等级证书 营业执照税务登记证。

2、具有环卫行业经营服务的施工资质，具有1台以上清理设备(高压疏通车、吸污车等)。

3、投标人经营范围须具有环卫行业服务项。

4、投标人须有固定的营业场所(投标时提供营业场所或营业执照等相关证明)，位于中山市内。

5、投标人需从事相关行业3年以上,须配备专业的技术人员，实施过的大型管道疏通项目，具备较强的清运疏通能力和一定的经验，其中技术人员持有行业上岗证以及行业规定的有效操作证。

6、本项目不接受联合体投标。