胸痛中心、住院部一二楼内科及外一科病房局部批灰油漆翻新工程承包项目的需求

- 项目名称:胸痛中心、住院部一二楼内科及外一科病房局部批灰油漆翻新工程；

二、项目服务期:本次服务有效期为20天，从签订合同之日起计算。

三、项目费用:人民币¥29440元。

四、项目内容：

| （一）胸痛中心墙面翻新工程： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目 | 工程明细 | 数量 |
| 1 | 抢救室批灰油漆 | 铲原灰底、油扫斯拿水、腻子粉刮2-3次、（调色）油漆覆盖 | 45平方米 |
| 2 | 大堂及输液室区 | 局部修补、油扫斯拿水、腻子粉局部刮2-3次、油漆覆盖 | 180平方米 |
| 3 | 输液室风帘 | 透明磁吸风帘 | 2.6平方米 |

| （二）住院部一二楼内科及外一科病房局部批灰油漆翻新工程： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程项目 | 工程明细 | 单位 |
| 1 | 122房批灰 | 局部位置铲原灰底、油扫斯拿水、腻子粉刮2-3次、油漆覆盖 | 43.7平方米 |
| 2 | 130房批灰 | 局部位置铲原灰底、油扫斯拿水、腻子粉刮2-3次、油漆覆盖 | 17.3平方米 |
| 3 | 120房批灰 | 局部位置铲原灰底、油扫斯拿水、腻子粉刮2-3次、油漆覆盖 | 13.6平方米 |
| 4 | 118房批灰 | 局部位置铲原灰底、油扫斯拿水、腻子粉刮2-3次、油漆覆盖 | 20.3平方米 |
| 5 | 116房批灰 | 局部位置铲原灰底、油扫斯拿水、腻子粉刮2-3次、油漆覆盖 | 26.7平方米 |
| 6 | 115房批灰 | 局部位置铲原灰底、油扫斯拿水、腻子粉刮2-3次、油漆覆盖 | 43.7平方米 |
| 7 | 128房批灰 | 局部位置铲原灰底、油扫斯拿水、腻子粉刮2-3次、油漆覆盖 | 25.2平方米 |
| 8 | 127房批灰 | 局部位置铲原灰底、油扫斯拿水、腻子粉刮2-3次、油漆覆盖 | 18平方米 |
| 9 | 108房批灰 | 局部位置铲原灰底、油扫斯拿水、腻子粉刮2-3次、油漆覆盖 | 16平方米 |
| 10 | 109房批灰 | 局部位置铲原灰底、油扫斯拿水、腻子粉刮2-3次、油漆覆盖 | 22.8平方米 |
| 11 | ICU谈话室 | 局部位置铲原灰底、油扫斯拿水、腻子粉刮2-3次、油漆覆盖 | 49.8平方米 |
| 12 | 走廊区域 | 局部位置铲原灰底、油扫斯拿水、腻子粉刮2-3次、油漆覆盖 | 135.8平方米 |
| 13 | 209房批灰 | 局部位置铲原灰底、油扫斯拿水、腻子粉刮2-3次、油漆覆盖 | 19.8平方米 |
| 14 | 214房批灰 | 局部位置铲原灰底、油扫斯拿水、腻子粉刮2-3次、油漆覆盖 | 19.8平方米 |
| 15 | 216房批灰 | 局部位置铲原灰底、油扫斯拿水、腻子粉刮2-3次、油漆覆盖 | 19.8平方米 |
| 16 | 儿科医生办公室 | 空调位置铲原灰底、油扫斯拿水、腻子粉刮2-3次、油漆覆盖 | 1项 |
| 17 | 二楼走廊 | 局部位置铲原灰底、油扫斯拿水、腻子粉刮2-3次、油漆覆盖 | 10平方米 |

- 五、服务要求：按工程项目明细施工，工程施工材料合乎国家环保安全要求，保修壹年。

- 六、供应商资格要求：

（一）投标人须具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，持有效的装修建筑行业经营服务资质等级证书营业执照税务登记证。

（二）投标人经营范围须具有装修行业服务项。

（三）投标人须有固定的营业场所(投标时提供营业场所或营业执照等相关证明)，位于中山市内。

（四）投标人需从事相关行业3年以上,须配备专业的技术人员。

（五）本项目不接受联合体投标。