三楼妇产科新生儿游泳房改建、三楼妇产科休息室拆除改建工程承包项目的需求

一、项目名称:三楼妇产科新生儿游泳房改建、三楼妇产科休息室拆除改建工程；

二、项目服务期:本次服务工期为10天，从签订合同之日

起计算。

- 项目费用:人民币35869元。

- 项目内容：

- （一）三楼妇产科新生儿游泳房改建

| - 编号 | - 名称及规格 | - 数量 | - 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 拆隔墙：室内：1.3米x2.6米=3.38 4.2米x3米=2幅=25.2 前后：2.2米x7.7米=2幅=33.88 侧边：2.2米x4.2米=9.24 顶：7.9米x5米=39.5 | - 111 | - m2 |
| - 2 | - 拆隔墙搬运，人工 | - 1 | - 项 |
| - 3 | 新做防火板隔墙：4.2米x3米=12.6 前后：2.2米x7.7米=2幅=33.88 侧边：2.2米x4.2米=9.24 顶：7.9米x5米=39.5 | - 95.22 | - m2 |
| - 4 | - 铝条 | - 95.22 | m2 |
| - 5 | 人工 | - 95.22 | - m2 |
| - 6 | - 五金配件（玻璃胶） | - 95.22 | - m2 |
| - 7 | - 隔墙前幅加玻璃：3.79米x2.18米 | - 8.26 | - m2 |
| - 8 | - 开趟门1个，加铝曹、趟轨、 | - 1 | - 个 |
| - 9 | - 拆旧天花33 m2，人工 | - 1 | - 项 |
| - 10 | - 排气扇 | - 2 | - 个 |
| - 11 | - 窗帘：4.2米x2.65米 | - 11.1 | - m2 |
| - 12 | - 新加电线2.5平方 | - 20 | - 米 |
| - 13 | - 39线槽 | - 80 | - 米 |
| - 14 | - 拆、装旧电线.人工 | - 6.5 | - 工 |

- （二）休息室拆除改建

| - 编号 | - 名称及规格 | - 数量 | - 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 拆隔墙，拆顶,前后 | - 81 | - m2 |
|  | - 拆隔墙搬运，人工 | - 1 | - 项 |
| - 2 | 新做防火板隔墙：2.2米x2.6米=2幅 2.3米x2.6米=2幅 顶：1.3米x2米 | - 24.9 | - m2 |
| - 3 | - 铝条 | - 24.9 | - m2 |
| - 4 | - 人工 | - 24.9 | - m2 |
| - 5 | - 五金配件（玻璃胶） | - 24.9 | - m2 |
| - 6 | - 拆空调2台人工 | - 2 | - 台 |
| - 7 | - 开门1个，加教加锁、铝条 | - 1 | - 个 |
| - 8 | - 排气扇 | - 1 | - 个 |

- 五、服务要求：按工程项目明细施工，工程施工材料防火性能合乎国家消防安全要求，并出示材料防火性能检测报告。保修两年，保修期间如有质量问题，乙方应在收到甲方通知后2小时内到场解决问题。

- 六、供应商资格要求

（一）投标人须具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，持有效的装修建筑行业经营服务资质等级证书营业执照税务登记证。

（二）投标人经营范围须具有装修行业服务项。

（三）投标人中标后必须在智慧云平台采购。

（四）投标人须有固定的营业场所(投标时提供营业场所或营业执照等相关证明)。

（五）投标人需从事相关行业3年以上,须配备专业的技术人员。

（六）本项目不接受联合体投标。