中山市三乡医院五官科手术显微镜维修服务项目招标公告

采购单位：中山市三乡医院

项目名称：五官科手术显微镜维修服务项目

项目编号： 2024102401C

- 一、项目名称：五官科手术显微镜维修服务项目

- 二、资金来源：财政性资金（非预算指标资金）

- 三、项目采购预算或限价：采购预算¥38000.00元。

- 四、投标人资格条件：

1、具有独立法人资格。

2、具有本设备生产厂家资质或厂家授权的资格证明。

- 五、服务需求-技术部分

（1）服务内容：

| 设备名称 | 生产厂家 | 设备型号 | 维修内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 手术显微镜 | 卡尔蔡司 | ZEISS.S7 | 更换调焦转向轴 |

（2）能提供“调焦转向轴”的全新未开封原装配件。

（3）能提供上门安装维修服务，提供维修服务方案。

（4）维修配件提供3个月以上的保修服务。

（5）提供服务响应程度及备品备件情况等相关内容的履约能力材料。

- 六、服务需求-商务部分

（1）报价要求：完成本项目全部内容所需费用的含税价，且符合国家有关的价格规定（如有）。

（2）企业综合实力、项目团队、同类业绩、用户评价。

（3）维修期限及付款：

①维修日期：签订合同后1个日历日内。

②维修地点：中山市三乡医院手术室。

③付款方式：提供维修完成工单及发票等相关资料后60个工作日内一次性无息付款。

- 七、评审方法及细则：（技术响应性评审40分、商务响应性评审40分、价格响应性评审20分）

技术评分表

| 评审项目 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 供应商 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术 | 条款响应程度 | 供应商对采购需求 第5点用户需求书服务需求条款的响应程度，满足或优于一项得2分，满分为10分。 （注：如采购需求中无明确证明材料的，以供应商响应文件中的《用户需求书响应一览表》中填写内容的为准） | 10 |  |
|  | 维修服务方案 | 根据供应商提供的维修服务方案的完善、合理和可行性程度情况进行评审。 1.维修服务方案详细完善、合理可行、操作性强，计划全面充分满足项目需求，得20分； 2.维修服务方案较详细完善、较合理可行、操作性较强，计划较全面，较充分满足项目需求，得14分； 3.维修服务方案基本完善、合理可行性一般、操作性一般，计划一般，基本满足项目需求，得8分。 4.维修服务方案差、合理可行性差、操作性差，计划差，得2分。 | 20 |  |
|  | 履约能力 | 根据供应商对本项目的履约能力进行评审。 1.服务响应及时、专业，备品备件充足、解决问题效率高，支撑能力强，具有丰富的服务经验及支持能力，得10分； 2.服务响应时间较为及时、专业，备品备件较充足、解决问题效率较高，支撑能力较强，较为丰富的服务经验及支持能力， 得7分； 3.服务基本满足，响应时间不及时、解决问题效率一般，备品备件一般，支撑能力一般，服务经验及支持能力一般，得4分； 4.服务差，响应时间不及时、解决问题效率差，备品备件差，支撑能力差，服务经验及支持能力差，得1分。 | 10 |  |
|  |  | 总分 | 40 |  |

商务评分表

| 评审项目 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 供应商 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务 | 商务要求响应程度 | 1.响应文件完整，商务要求响应内容全面、具体，完全满足或优于磋商文件的要求，得8分； 2.响应文件较完整，商务要求响应内容较全面、具体，基本满足磋商文件要求，得5分； 3.响应文件有缺陷，商务要求响应内容顺序混乱，商务要求响应内容不全面，得3分； 4.响应文件有严重缺陷，表述模糊，得1分。 | 10 |  |
|  | 企业综合实力 | 1.供应商具有有效的质量管理体系认证，得2分。 2.供应商具有有效的职业健康安全管理体系认证，得2分。 注：须提供证书复印件，且提供在全国认证认可信息公共服务平台上http://cx.cnca.cn查询结果的截图，证书状态必须为“有效”，否则不得分。 | 4 |  |
|  | 项目团队 | 投入本项目的维修工程师须具有厂家技术培训合格证书。注：提供用工证明材料（投标截止日前近六个月内任意一个月的社保证明材料复印件等）及相关证书复印件，并加盖公章，不按要求提供的不得分。 | 10 |  |
|  | 同类业绩 | 投标人2021年以来（以合同签订时间为准）承接同类项目（医疗设备维保）的业绩情况，每份业绩得2.5分，满分10分。 注：响应文件中提供合同复印件并加盖公章，未按要求提供不得分。 | 10 |  |
|  | 用户评价 | 以供应商对上述项目业绩提供的对应用户评价作为评审依据。每提供1份正面书面评价的得1.5分，同一用户单位的评价算一份，本项最高得6分。（未加盖用户公章的用户评价证明文件不计算得分） | 6 |  |
|  |  | 总分 | 40 |  |

价格评分表

| 评审项目 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 供应商 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格 | 投标报价 | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 | 20 |  |

- 八、投标注意事项

（一）提供对投标人资格条件的相关材料；

（二）提供项目的维修服务方案（含履约服务能力等）；

（三）提供企业综合实力，项目团队，同类业绩，用户评价的相关供证明材料。

（四）开标会只允许各投标单位安排一名投标人员参加，且该人员必须与投标报名登记表登记的人员一致，若临时更换投标人员需提前与招标采购中心工作人员联系。

（五）投标文件要求：7份（1正6副），开标前需密封，每份文件均需按序页码。双面打印。

（六）项目需求书条款响应情况：投标人必须对项目需求书的内容逐条响应。

| 序号 | 招标需求参数 | 投标实际参数（投标人应按投标设备实际数据填写，不能照抄招标要求） | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

（七）述标、答辩：

1、述标部分：述标时间不超过3分钟。述标着重介绍对项目的理解，特别是关键技术层面，述标无需使用PPT。

2、答辩部分：述标之后，由评审小组提问，投标人如实作答。

（八）投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容，对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及监督管理部门等对其中任何资料及招标采购单位或监督管理部门认为有必要的资料进行核实的要求。

- 九、报名时间及地点

1、报名时间：2024年10月26日至2024年11月1日17:00；

2、报名方式：本项目只接受电子报名，报名邮箱为：sxyyzbb@outlook.com。请各投标人将报名需要提交资料加盖公章后扫描，将扫描件发至报名邮箱，邮件及扫描件名称：项目名称+单位名称；

3、报名需提交资料（需加盖公章）

（1）有效的营业执照复印件（如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证及组织机构代码证副本复印件）。投标人在经营范围内投标，如营业执照未记载经营范围，同时提供在全国企业信用信息公示系统查询的单位“登记信息”的打印页面并盖章）；

（2）企业法人代表证明书、具有法人签名或盖章的被委托人有效授权书（详见附件）；

（3）投标报名登记表（详见附件）；

4、报名所需的资料原件请于开标日当天交至招标人招标采购中心工作人员处。报名是否成功，以邮件回复为准。

5、报名成功本项目的投标人，若决定不参与投标，请于报名时间截止前邮件通知招标人。

十、开标时间及地点

1、开标时间：2024年11月5日9:00

2、开标地点：中山市三乡镇康乐路10号中山市三乡医院急诊科三楼文教室

3、投标人员应为报名登记表上登记的负责投标的人员，该人员凭身份证进入开标地点。

4、本招标文件所涉及的时间一律为北京时间。

5、开标时间及地点如有变更，将另行通知投标人。

十一、联系人：郑老师 0760-23809975（项目咨询）

杜工0760-23809912（招标流程咨询）

- 十二、咨询时间：工作日 8:30-12:00、14:30-17:30

- 中山市三乡医院

- 2024年10月25日

# 附件：（参考模板）

维修服务合同

本合同(“合同”)由以下双方于2024年   月   日在中山签订：

| 甲方（客户）： 地址： |  |
| --- | --- |
| 电话： | 邮政编码： |
| 乙方（服务提供方）： |  |
| 地址： |  |
| 电话： | 邮政编码： |

现甲乙双方协商一致，乙方愿意按照本协议下文所述的条款和条件向甲方提供下述描述的服务，而甲方愿意按照前述条款和条件向乙方购买该等服务。

第一部分: 服务特别条款

- 服务对象

|  | 型号 | 序列号 | 服务方案 |
| --- | --- | --- | --- |

- 服务方案

本合同中乙方提供的服务方案如下表:

| 服务方案类别 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 定期保养 |  |  |
| 服务热线 |  |  |
| 安全及性能优化 |  |  |
| 故障修复 |  |  |
| 零备件更换 | 配件 |  |
|  | 货号 |  |
|  | 数量 |  |
| 零备件发送 |  |  |
| 技术人员派工 |  |  |

- 配件质量保证期限

本合同所包含的维修配件质量保证期限共***个月，自配件更换之日(以维修工单所记载的日期为准)开始计算。

- 合同价款

对上述描述的服务收取的服务费(含税)为人民币******（大写: ******整）（“额定服务费”）。

- 付款

验收完成后60个工作日内一次性无息付款。

- 发票

与本合同项下服务的履行有关的任何及所有的发票应由乙方按照甲方的信息出具。

甲方：                                 乙方：

中山市三乡医院                       *************

签约代表：                            签约代表：

地址：中山市三乡镇康乐路10号         地址：

电话：0760-23809975　　               电话：

签约日期：202  年 月   日            签约日期：202 年  月   日

- 附件：（报名资料）

法定代表人授权书

致：中山市三乡医院

本授权书声明：注册于             （国家或地区）的               （投标人名称）的在下面签字的                  （法定代表人的姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的              （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就“项目名称+项目编号”招标的      （可选“报名”），以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于     年   月   日签字生效，特此证明。

随附《法定代表人证明书》

附件：

1、代理人(被授权人)身份证或其他有效的身份证明

注：投标人必须在上述附件上加盖公章。

被授权代表身份证复印件

被授权代表身份证复印件

投标人（法人公章）：

地     址：

法定代表人（签字或盖章）：

职     务：

被授权人（签字或盖章）：

被授权人身份证号码：

职     务：

日期：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

现任我单位                   职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：

附：代表人性别：       年龄：       身份证号码：_________

企业注册号码：                        企业类型：______________________________

经营范围：

。

注：投标人必须在上述附件上加盖公章。

法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证复印件

投 标 人（法人公章）：

日        期：

| 投标报名登记表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标项目编号 |  |  | 报名日期 | 年 月 日 |
| 项目名称 |  |  |  |  |
| 报名单位名称 |  |  |  |  |
| 地址(营业执照) |  |  | 邮编 |  |
| 报名人 | 姓名 | 身份证号码 | 手机 | 传真 |
| 投标人（负责投标的人员） | 姓名 | 身份证号码 | 手机 | 电子邮箱 |