医用气体采购需求书

一、项目基本情况

1、项目名称：广州中医药大学第一附属医院中山医院（中山市三乡医院）医用气体采购项目。

2、本项目计划为1年总预算共计55万元人民币。

3、项目内容：负责包括项目方案、货物供货、软件提供、运输、保管、安装、调试、验收、培训等相关服务，并提供常用零配件更换（包含但不限于瓶阀、手轮、阀杆、阀芯、瓶阀六角）。

4、服务地点：负责运输至广州中医药大学第一附属医院中山医院（中山市三乡医院）的指定地点。

二、项目质量要求及规格

符合《中华人民共和国药典（2020年版）》要求，严禁提供假冒伪劣产品，严禁用工业气体冒充医用气体。

| 气体名称 | 质量标准 | 规格 | 报价 （含税及运输等一切费用） |
| --- | --- | --- | --- |
| 医用氧气 | 执行2020版药典《氧》 | 40L碳钢瓶 | 元/瓶 |
| 医用氧气 | 执行2020版药典《氧》 | 10L碳钢瓶 | 元/瓶 |
| 医用液氧 | 执行2020版药典《氧》 | 175L杜瓦罐 | 元/罐 |
| 液氮 | GB/T8979-2008 | 10L生物罐 | 元/罐 |
| 高纯二氧化碳 | GB/T23938-2009 | 40L碳钢瓶 | 元/瓶 |
| 高纯氮气 | GB/T8979-2008 | 40L碳钢瓶 | 元/瓶 |

三、项目资质及配送要求

1、供应商须有瓶装氧气专用运输车辆和运输医用液氧的低温液体贮槽车辆，车辆应持有中山市交通运输局颁发的在有效期内的中山市危险化学品运输通行证，以确保医用氧气能够及时运送到位。

2、供应商须具有含医用氧项目的营业执照、生产许可证、GMP证书、注册批件（提供相关证书复印件），随货附送每批产品的检验合格报告及本年度内所有氧气瓶的质检报告。

- 3、配送的氧气生产地址必须和中标产品药品生产许可证上注明的地址一致。

- 4、承诺提供的气体接口能与采购人现有设备相匹配，其中产生的费用由供货商承担。

- 5、具有适应采购人医用氧零库存管理规定的配送能力（无论数量多少，接到采购人送气通知，必须配送一次，节假日照常，特殊情况下的紧急用氧需求，全天候不分时段必须60分钟以内送达）。

6、具有对医用氧及瓶装氧气相关设备的维修、保养能力，能及时处理相关设备的故障以确保氧气供应。

7、负责气体的运输及装卸，有独立的运输团队，并能够提供整体最佳用气方案、售后维护及维修方案，并能定期对采购方的操作人员进行免费安全操作培训。

8、具有对医用氧及瓶装氧气相关设备的维修、保养能力，能及时处理相关设备的故障以确保氧气供应。供货商须提供24小时电话值班服务，当医用氧系统发生故障时，60分钟内派出维修人员到达现场协助处理问题。

## 9、当发生紧急用气时，供货商须保证60分钟内按要求送达。

## 10、按采购人需要，供货商须保障24小时免费送货上门，每批产品自交货之日起 2 日内非采购人原因出现的质量问题，应在收到采购人通知后2小时内给予免费更换；售后服务设专人、专线追踪落实。

四、包装管理及运送要求

1、供货商提供的钢瓶应符合国家安全质量要求，并具备有效的检测合格证。

2、标识：

（1）产品需提供检验合格证。

（2）标明产品名称，生产日期、生产批号、气体的容量（m3）、压力（Mpa）、质量（kg）和纯度（%）、执行标准代号、生产企业等。

3、包装和运输：应采取相应措施对货物进行包装、确保货物在正常作业和装卸条件下安全无损地到达用户指定地点。

4、负责按国家相关标准进行货物包装，设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，并适宜本项目实施地点的气候条件。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由供货商承担。

广州中医药大学第一附属医院中山医院（中山市三乡医院）

2024年11月1日