采购需求

- 总则

- 本次招标的项目：中山市三乡医院医疗污水环保综合服务项目。

- 服务合同期：1年。

- 服务地点：中山市三乡医院（地址：广东省中山市三乡镇康乐路10号）。

- 采购人有权在签订合同时对项目方案作适当修改调整或对服务数量作适量增加或减少。

- 本项目不接受联合投标。中标人不得以任何方式转包或分包本项目。否则被视为违约，追究当事人责任，并承担相应的经济损失。

- 在招标文件中凡有“★”标识的内容均被视为重要的响应要求、技术指标要求和性能要求，投标人要特别加以注意并完全满足这些要求。若投标人对该内容不满足将被视为无效投标。

- 本项目最高限价：1年合计人民币193500.00元，投标报价超出本项目最高限价的，视为无效投标。

- ★签订合同前中标人需向采购人缴交履约保证金2万元，如无违反合同的情况下，合同期满后采购人 于30天内无息退回。

- 中标人负责及承担招标文件对中标人要求的一切事宜及责任。

- 本项目采用固定总价包干方式，如合同期内承包范围、污水处理量、污水水质变化、排放标准等有变动，所产生的一切费用由中标人承担。

- 中标人对污水站设备、设施提供日常维修保养服务及设备、设施损坏报废的更新更换(含设备、设施 及更换工程费用)。在服务起始时，由采购人提供的污水处理设备，其性能指标应满足达标排放的要求；在服务终结时，由中标人返还采购人提供的污水处理设备，其性能指标同样应满足达标排放的要求。

- 中标人在合同期内更换的设备，所有权归采购人所有。如要报废设备，须先经采购人办理完相关的资产报废手续后，再由采购人进行处置。

- 负责排污证年审工作，负责办理排污许可证换证及上级要求办理的一切环保资料等。

- 项目简介

- 中山市三乡医院被定位为中山市南部区域医疗中心，是一所集医疗、教学、科研、预防保健为一体的综合性“二级甲等医院”。广州中医药大学附属第一医院中山医院医院位于中山市三乡镇康乐号10号、及平南村碧乡爵悦府一期7栋1卡至14卡二层商铺、新院区试运营区域。医院康乐号10号占地14亩，总建筑面积18819平方米，平南村碧乡爵悦府一期7栋1卡至14卡二层商铺建筑面积1297.05平方米；设计302余张病床位，员工约470人。为了保护环境，能让医院抛开污染源治理、环保管理、环保行政工作等的负担，更好完善环保管理制度，保证污水达标排放，执行最新国家排污证管理要求，现特委托第三方环保公司对该医院的国家排污证后期管理、环境监测、突发环境事件应急预案编制报告、环保管理和污水处理站运营进行综合的管理方案。可以让医院集中精力从事开发经营工作，创造更多的经济效益，为人民提供更好医疗的服务。

- 医院于2020年9月已新办国家排污许可证、2020年11月已对突发环境事件应急预案在生态环境局进行了备案（2023年11月到期）。医院目前配套建有一处污水处理站，污水处理站将医疗污水集中收集后处理，做到达标排放。

- 本环保综合服务项目要求

出水水质达到中华人民共和国《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）和广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级排放标准要求，废气执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）要求，噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》要求，国家排污证后期管理系统填报服务达到《 排污许可管理条例（草案）》的要求，环保管理方面能处理一切对接和配合环保部门的常规检查工作、环保资料交收的服务要求。

- 污水站设计处理水量要求

设计水量：135吨/日，每天24小时连续运行，设计平均每小时处理水量5.6吨/小时。

- 处理工艺流程图

- 具体服务要求

- 服务地点：中山市三乡医院新旧院区（地址：广东省中山市三乡镇康乐路10号、中山市家庆居小区对面）。

- 服务的范围和内容：（①：医院的污水站运营、年度监测、国家排污证后期管理系统填报服务；②：突发环境事件应急预案编制备案服务）

- 服务范围：从格栅池进水口到标准排放口出口范围内的污水处理设施、设备、药剂投加等日常运行和维护（含污水站除臭废气系统的操作）；医学废水的处理及系统维护。

- 服务内容：

  - 运静态档案系统建立和维护，包括管理制度、交接班制度、完善的项目组织结构图、操作手册、污水站平面图、污水流程图、药剂使用记录、检测记录表、设备维修记录。

  - ★建立切实可行的设备设施维护制度、应急预案、应急管理制度、完善的售后服务体系，每年不少于1次的应急工作预防演练，要求邀请采购人3名以上人员参加。

  - 污水站日常所需药剂，主要包括PAC、PAM、消毒剂（A+B）、亚氯酸钠、次氯酸钠等药剂由中标人负责。

  - 污水站日常所需各监测指标测试试剂（试纸）的购买与使用，由中标人负责。

  - 配合院方、环保部门、卫生部门的常规检测和问询。

  - ★污水处理站的设备定期检测、维修由中标人负责，其中零配件在1000元（含1000元）以下的由中标人负责，1000元以上的零配件费用由采购人负责。

  - 严格执行环保部门、卫生行政部门的相关规定，负责污水处理设施的运营管理。

  - ★保持污水处理站现场整洁卫生。

  - 各种有关应急事件处理。

  - 医院年度监测服务。

  - 国家排污证后期管理系统平台填报服务。

  - ★突发环境事件应急预案编制报告及生态环境局备案服务。

  - 环保管理服务：对接和配合环保部门（常规检查工作、资料交收、排污申报、年审、环境统计、应急预案等）要求办理的相关事项。

- 技术参数及要求

- 运营服务要求：

- 投标人必须制定完善的运营管理网络机构图表。

- 明确的承包责任条文，含对当地环保管理机构的承诺以及对发包方的管理、运营承诺。

- 建立健全的考核制度。

- 建立健全的运营参数及设备完好率，记录考核交接班制度。

- ★保证污水处理系统正常运行使用，保证出水水质达到中华人民共和国《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）和广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级排放标准要求。

- 设备仪表运营维修、保养制度要求：

- 建有设备保养清单，明确设备保养内容及制度。

- 设备完好率记录和检修计划申报表。

- 设备保养记录，含材料消耗记录。

- 仪表保养检验记录。

- 电气设备的运营及安全可靠性记录。

- 制定完善的设备仪表运营完好性考核和奖惩制度。

- 现场管理要求

- 加强日常检查巡视，防止跑、冒、滴、漏。

- 对管路、水箱、阀门等进行日常维护和定期检修。

- 确保门、窗、地面、玻璃等设施无破损残缺，能正常使用。

- 定期对污水处理设施进行清通、养护及清除污垢，保证排水系统通畅。

- 对电气设备定期巡视维护和重点检测。

- 加强日常维护检修，公共使用的照明灯具、排气扇、各电源线路、开关保证完好，确保用电安全。

- 及时发现并解决故障，维修合格率100%，设备完好率100%以上。

- 资料管理要求：保证交给采购人的各项档案资料的完整性、完好性、及时性。

- 服务受理要求：保证有效投诉处理并整改率100%；保证管理服务用户总满意率90%以上。

- 污水排放要求:合同期内，出水水质达到中华人民共和国《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）和广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级排放标准要求。

- 医院年度监测服务（执行排污证的自行监测方案要求监测，提供第三方监测机构合格检测报告）。

- ★国家排污证后期管理系统填报需及时、准确、完整和达到《 排污许可管理条例（草案）》的要求。

- 人员要求

- 在线岗位人数：1人；流动技术组：1组（机动）

- 人员基本要求：

  - 运营人员

  - 身体健康，必须是经过严格培训考核，具有国家环保部颁发的污水操作工上岗证。

  - 能熟练掌握化验设备，准确的监测进出水水质参数

  - 必须具有处理突发事故的能力。

  - 具有简单机电维修能力。

- 管理人员要求：

  - 身体健康，持污水操作证；

  - 负责污水站的运行管理；

  - 负责污水站所有制度的制定和监督执行；

  - 负责采购人及环保局的协调沟通。

  - 负责排污证管理的资料填写。

- 流动维修技术组：

  - 定期巡查，负责大型、关键设备的维护保养工作和污水站的大修工作。

- 商务要求

- 服务期限：1年。

- 日常维修费：

- 根据运营服务项目内容及要求，按月取费报价：

1.1 中标人主要负责污水站的日常零配件、易损件、易耗品的更换与使用。

1.2 大修、中修费用（包括设备高于25%的维修和报废）由采购人负责。

1.3 公用水电费用由采购人承担。

1.4 污水处理站范围内的日常绿化管理费用由采购人承担。

1.5 招标托管范围内的所有项目（含设备）的维修，单项单价1000元以下(含1000元），由运营管理服务公司承担和实施；1000元以上的维修费用，服务方应及时上报院方，经院方确认后，由院方承担。

1.6 监测费：按照排污许可证管理所需的自行监测要求出具合格监测报告。

1.7 中标人负责完成突发环境事件应急预案编制报告及向当地生态环境局备案。

1.8 其他：包括不可预见费、承包方利润、税金。

- 本项目环保综合服务费采用包干制，包括服务成本、法定税费和服务企业的利润等一切应尽费用。应包括以下内容：

| 序号 | 项目名称 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人 工 | 包含养老保险、意外保险等。 |
| 2 | 员工其它费用 | 包括：餐费、住宿、交通、通讯。 |
| 3 | 监测报告费 | 医院（根据国家排污证的自行监测方案要求监测）。 |
| 4 | 劳动防护品 | 包括口罩、防护手套、水鞋、围裙、扫把、洗衣粉等日常用品 |
| 5 | 设备维护保养 | 包括设备的日常保养与维护 |
| 6 | 污水处理药剂 | 包含PAC、PAM、消毒剂（A+B）等药剂。 |
| 7 | 国家排污证管理服务 | 国家排污证后期管理系统填报服务 |
| 8 | 环保管理费 | 包括监督管理、与市政环保各项业务等事宜 |
| 9 | 突发环境事件应急预案 | 向当地生态环境局完成备案 |
| 10 | 利润、风险抵抗费 | 不可预见费、合理利润 |
| 11 | 税金 |  |

  - 行政费用包括：员工/管理人员工资、社保等费用，办公经费等；

  - 设施维护费；

  - 设备日常清洁、保养费；

  - 小修费用；

  - 不可预见费；

  - 法定税费。

  - 合理利润等；

  - 招标范围有关项目内容要求所列的各项指定费用。

- 投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标；投标人报价必须充分考虑到医院服务要求和特点，以及污水处理站运营服务的各种管理因素和环境条件，在资源配置方面必须满足现有服务需求，并能够保持持续性改进提升的投入能力。中标人的报价包括入场的各项费用，医院不再为此增加任何费用。

- 投标人的投标报价不得超过财政预算金额。

- 投标人的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标人在中提出的综合单价或总价为依据。

- 本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和运营服务企业的利润。由投标人根据招标文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，投标报价的月单价与年总价作为中标单位与采购单位签定的合同金额，合同期限内不做调整。

- 中标人根据有关法律法规与采购单位签订的污水处理站运营管理委托合同，对该项环保综合服务实行统一管理 ，综合服务，自主经营，自负盈亏。

- 付款方式

- 订合同后，中标人为采购人提供维保服务后，采购人平均按月支付中标人服务费，中标人在支取月服务费时需提供最近一期市环保部门的污水检测报告和当月疾控中心的污水检测合格报告，最后一次服务费在采购人组织验收合格、发票手续办完后办理月结。

- 中标人未按承诺完成服务的，采购人有权扣减相应服务项目的费用。

- 本合同期满当次的管理服务费待双方交接完相关手续后，采购人才予以支付给中标人。

- 违约责任

- 如因中标人原因，造成不能完成规定服务目标或直接造成采购人经济损失的，中标人应给予采购人相应补偿。采购人有权要求中标人限期整改，并有权终止合同。

- 因采购人设施设备质量或安装技术等原因，造成重大事故的，由采购人承担责任并负责善后处理。因中标人管理不善或操作不当等原因造成重大事故的，由中标人承担责任并负责善后处理（产生事故的直接原因，以政府有关部门的鉴定结论为准）。

- 采购人逾期支付服务费，每逾期一天，则采购人需按逾期支付管理费金额的万分之四滞纳金。如中标人迟延提供或不能提供合法发票，则采购人有权推迟支付款而不承担任何责任。

- 因中标人原因，造成污水不能达标，所造成的行政处罚及其他罚款，全部由中标人承担。

- 服务质量监督和项目验收要求

- 保证医院污水排放全年达到环保主管部门要求的排放标准。

- 由服务公司分别于当年12月做总结报告上交总务科审核、存档。

- 依据污水站操作、保修手册，规范操作，定期保养，保持污水站所有设备设施的正常运行，并配合我院完成各项检查工作。

- 国家排污证系统填报按期完成。

- 完成突发环境事件应急预案编制报告及向当地生态环境局备案。

- 监测报告按期提交。

- 注意事项

- 中标人不得将项目非法分包或转包给任何单位和个人。否则，采购人有权即刻终止合同，并要求中标人赔偿相应损失。

- 投标人使用的标准必须是国际公认或国家、或地方政府颁布的同等或更高的标准，如投标人使用的标准低于上述标准,评标委员会将有权不予接受，投标人必须列表将明显的差异详细说明。

- 委托管理期间，所有委托管理项目如因未执行国家相关政策法规、或因管理不善、服务不规范等原因引发事故、纠纷，或受到主管部门的处罚，由中标人承担全部责任。

- 合同终止时，中标人应将各项目条款的工作记录、设施管理使用及检测记录等无条件移交给采购人。

- 中标人工作人员在服务期间应加强安全管理，因中标人责任引发的安全事故，中标人必须承担由此引起的一切责任，包括但不限于经济与法律责任；因中标人工作人员过失导致设备损坏、人员安全事故等造成的全部经济及安全责任由中标人承担。

- 在合同执行中，中标人所有员工必须着装统一，戴工牌上班，保持仪容、仪表整洁卫生。

- 中标人提供符合现场需要的技术、人力、工具及器具，按规定进行有序的运营管理和维护保养工作 ，中标人应保证所有指派到采购人处工作的人员均经过岗前培训，并且成绩及格。

- 中标人所有维修安装等工作原则上均不能对采购人工作造成影响，确因需要的必须经采购人主管部门 批准方可进行。

- 采购人有权对中标人工作进行监督检查。中标人现场工作人员在工作中应接受采购人监督，按时完成各种任务。

- 合同执行期间，中标人须接受市、镇上级主管部门的监管。

- 中山市三乡医院：污水站运营、年度监测、国家排污证后期管理系统填报服务。

- ★备注：本院将来涉及搬迁、改建、停止营业等的未知可能因素，所以将来服务的第三方环保公司结算方式是：采购人停止运营当月，结算也当月截止，服务也截止。

- 采购人配合条件

如有需要，投标人在投标文件中要列明在项目实施过程中要求采购人提供的配合条件，所列配合条件采购人将尽量配合解决，但不代表采购人全部接受，采购人有权全部或部分拒绝投标人提出的配合条件。