附件2：

利器盒用户需求书

一、采购预算

- 本采购年限为2年，总预算采购金额为人民币9.5万元整。项目以实际采购数量作为最终结算依据。采购期限结束或采购累计金额达到包组采购预算，合同终止（按先达到的为准）。

二、采购需求清单

| 编号 | 品名/名称 | 规格 | 单位 | 单价最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 圆形利器盒 | 1L | 个 | 2.50 |  |
| ★2 | 圆形利器盒 | 2L | 个 | 3.20 |  |
| 3 | 圆形利器盒 | 2.5L | 个 | 3.60 |  |
| 4 | 圆形利器盒 | 3L | 个 | 4.00 |  |
| 5 | 方形利器盒 | 5L | 个 | 6.50 |  |
| 6 | 方形利器盒 | 10L | 个 | 9.50 |  |
| 7 | 方形利器盒 | 15L | 个 | 15.50 |  |
| ★8 | 纸质利器盒 | 10.5L | 个 | 7.41 |  |
| 9 | 纸质利器盒 | 20.5L | 个 | 8.55 |  |
|  | 单价汇总最高限价 |  |  | ￥60.76 |  |

- 注：1.以上产品仅反映采购人的主要需求，所有产品的实际采购总量以采购人实际需要为准，所有产品均分若干次供货，送货数量及时间由采购人按需通知，供应商则须按采购人指定时间将产品送至指定仓库。2.供应商需提供上表编号2、8的样品。

三、采购要求

1.供应商负责用户需求书要求的一切事宜及责任，包括货物供货、运输、验收及相关服务等。

2.供应商所提供货物质量须符合现行的行业及国家规定的标准，如出现货物质量不符合采购要求的，须按要求及时包退包换；如出现质量问题，采购人有权拒绝接受供应商所提供的产品。

3.利器盒标准：

(1)利器盒整体为硬制塑料材料制成，密封，以保证利器盒在正常使用的情况下，盒内盛装的锐利器具不撒漏，利器盒一旦被封口，则无法在不破坏的情况下被再次打开；

(2)利器盒能防刺穿，其盛装的注射器针头、破碎玻璃片等锐利器具不能刺穿利器盒；

(3)满盛装量的利器盒从1.5m高处垂直跌落至水泥地面，连续3次，利器盒不会出现破裂、被刺穿等情况；

(4)利器盒易于焚烧，不得使用聚氯乙烯（PVC）塑料作为制造原材料；

(5)利器盒整体颜色为黄色，在盒体侧面注明“损伤性废物”；

(6)利器盒上应印制本规定第五条确定的医疗废物警示标识。

四、★报价说明

- 1.本项目的最终报价以下浮率形式报价，供应商根据采购清单中的单价最高限价填报一个统一的下浮率，下浮率必须为固定报价，不接受区间报价，下浮率报价范围：0%≤下浮率＜100%，不能为负数，否则按无效报价处理。

- 2.供应商应报货交至采购人指定地点的含税价，包括货物费、包装费、配送费、运输费、验收费、仓储费、质保及售后服务费、市场价格波动等引起的费用、保险费、加工费、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等全部费用。报价为全包价，不得在报价外加收任何费用。

- 3.如供应商在中标或履行合同过程中出现任何遗漏性内容需产生额外费用，均由供应商自行承担，采购人不再支付任何其他费用。供应商在实际供应过程中不得以任何理由调整价格（中标折扣），供应商应充分考虑在采购周期内由于市场波动而引致的风险。

五、配送要求

1.若由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失的，因此而产生的相关责任概由供应商承担。

2.供应商应保证将采购人所订购的货物按照采购人约定时间送至采购人指定仓库，送货单连同发票送至总务仓库。

3.如采购人需要临时增加补货，供应商须尽力配合。

4.供应商应当根据采购人实际情况，按照与采购人的约定，在规定的时间内将预定的货物如数送到指定地点。如遇不可抗力因素而造成配送延误时，供应商应提前通知采购人，并配合采购人共同解决。除发生客观不可抗力的情况外，供应商不得推迟送货。

5.采购人发现所供货物与采购的要求不相符或质量不合格，供应商应无条件退换。

6.供应商须安排1名或以上人员专门负责送货，每月供货至少2次。

7.供应商须严格按照采购人指定的配送数量进行供货，不得随意增减数量，否则，采购人有权拒收。

六、验收

1.验收工作由采购人（或采购人指定的单位）和供应商共同进行。

七、付款方式

1.本项目采用每月按采购人实际使用量进行结算的方式结算。

2.采购人在收到供应商的款项发票申请资料且核对无误后，从收到发票当天算起3个月内支付货款。

八、售后服务

1.供应商须有专人负责货品供应事宜，按照约定及时响应需求，安排配送，并承担相应的售后服务。

2.退货或换货处理：对于货不对板或质量达不到要求的品种，采购人可要求供应商无条件退货或更换，供应商须保证在采购人指定的时间送到，因此而产生的相关责任概由供应商承担。